Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Серпуховскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

142200, г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 9,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 154/1 / по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МДОУ «Болыдегрызловский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка»

( полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Московская область, Серпуховским район д. Большое Грызлово д. 58

(гражданина), владельиа собственности, имущества и т.п )

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Серпуховского района

по пожарному надзору №

154     от    «     10»

мая

20     16    года,

(наименование органа

ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с         9       часов         00      минут	«     01     »	июня'         20     16     года,

по        12      часов         00      минут	«     01     »	июня	20     16     Года

плановая проверка проведена

государственным инспектором Серпуховского района

по пожарному надзору начальником отделения НД по г, Пущино ОНД по Серпуховскому району

Майором внутренней службы Улитиным Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

на территории, в зданиях и сооружениях, а также в помещениях МДОУ «Большегрызловский
детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» по адресу: Серпуховский район д. Большое
Грызлово д. 58

наименование объема надзора и его адрес)

совместно с   Заведующей Кузнецовой Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

| № пред писа ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись)о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не произведена очистка вентиляционных каналов. | Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Основание: п. 50 ППР в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) | 20.08.2016 |  |
| 2. | Не произведен расчет необходимого времени эвакуации людей при пожаре. | Основание: Ст. 53 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ» | 20.08.2016 |  |
| 3. | Отделка полов на путях эвакуации детского сада выполнена материалами с высокой степенью пожарной | Основание: Ст. 134, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 20.03.2017 |  |

|  | опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | В помещениях пищеблока, прачечной отсутствуют противопожарные двери. | Основание: п 5.2.6 СП 4.13130.2013 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости -перекрытиями 2-го типа | 20.03.2017 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного,

муниципального   и   ведомственного  жилищного предусмотрено соответствующим договором.

фонда   возлагается   на  ответственных   квартиросъемщиков   или   арендаторов,  если   иное

Государственный инспектор Серпуховского района

по пожарному надзору

начальник отделения НД ОНД по Серпуховскому району

майор внутренней службы

Е.А. Улитин	.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«   08  »       июня      20   16   год

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Кузнецова Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«   08  »      июня       20  16   год